문서번호	건축기획과-8129
결재일자	2019.5.2.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		녹색건축팀장	건축기획과장
윤별		이길성	05/02 박경서
협조
	주무관		서민우

온실가스 감축 자문회의 결과보고

2019. 4.

주택건축본부

(건축기획과)

온실가스 감축 자문회의 결과보고

서울시 건축물의 온실가스 감축실적 산정방법과 관련한 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일  시 : ‘19.4.15.(월) 16:00 ~ 18:30

○ 장  소 : 건축기획과 회의실

○ 참석자(5명)

- 서울시(3) : 녹색건축팀장, 녹색건축 담당(2)

- 자문위원(2) : 녹색건축자문단 민현준, 김현기

□ 주요 회의안건

○ 건축물 온실가스 감축량 검토

- 공동주택의 감축량 산정방법 자문

- 단독주택의 온실가스 감축량 산정 자문

□ 회의 결과

○ 건축물 온실가스 감축량 검토

- 공동주택 감축량 산정방법 검토(붙임2. 참조)

· 검토 결과 설계기준 미 적용시 공동주택의 에너지 사용량 수준은 건축물 에너지 효율등급 5등급 수준으로 적용(환경부 ‘건물부문 온실가스 감축 잠재량 모형분석을 위한 표준모델 DB구축’ 용역 결과 활용)

- 단독주택의 온실가스 감축량 검토(붙임2,3. 참조)

· 단독주택은 녹색건축 설계기준의 적용대상은 아니지만 법적 기준의 적용을 통해 절감되는 온실가스 감축량을 산정하는 방안 검토

· 단독주택은 기존수준은 공동주택의 경우처럼 환경부 용역 결과를 활용하여 산정한결과 에너지 효율등급 6등급 수준으로 판단, 2018년 현재는 법적 기준을 바탕으로 시뮬레이션 한 결과 3등급 수준으로 판단되어 해당 결과를 활용하여 온실가스 감축량 계산에 활용

□ 향후계획

○ 본 회의시 결정된 산정기준을 활용하여 신축건물들의 온실가스 감축량 산정방법 마련

□ 행정사항

○ 소요예산 : 464천원

- 자문수당 : 440천원(2명×220천원, 2시간이상/사전검토)

- 다과비 : 24천원

※ 예산과목 : 주택건축국 건축기획과, 아름답고 매력있는 도시건축 조성,

건축물 공공성 강화, 녹색건축 활성화사업 추진, 사무관리비.

붙임 1. 참석자 명부 1부.

2. 기존 공동,단독주택 에너지사용량 검토자료 1부.

3. 신축 단독주택 에너지사용량 검토자료 1부. 끝.