	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고(청량리)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1393(2019.03.05.)호 「2019년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림」

나. 청량리119안전센터-1007(2019.03.08.)호 「2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체계획 보고(청량리)」

다. 청량리119안전센터-1061(2019.03.12.)호 「2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체계획 수정 보고(청량리)」

2. 청량리119안전센터 2019년 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2019. 3. 11. ~　4. 26. (기간 중 9일간)

나. 점검대상: 총 443개소

※ 소방용수시설(공설) 417, 비상소화장치 19, 비상소방용수 6, 저수조 1

다. 점검결과: “붙임” 참조

붙임  1. 2019년 소방용수시설 일제조사 결과(청량리) 1부.

2. 표찰 발견 보고(청량리) 1부.

3. 주차구획선 소화전 설치 여부 결과보고(청량리) 1부.

4. 노면표시 및 태양광조명블럭 결과보고(청량리) 1부.

5. 도색 및 보온 세부현황 결과보고(청량리) 1부.

6. 소화전 보호틀 설치 불량에 따른 사용 장애 여부(청량리) 1부.  끝.

	청량리119안전센터장
담당자	권순영		3팀장	최웅현		119안전센터장	05/02 김용일
협조자
시행	청량리119안전센터-1892	(		)	접수		(		)
우	02462	서울특별시 동대문구 왕산로 299	/
전화	02)962-0119	/전송	02)969-5119	/	ksy0211@seoul.go.kr	/	대시민공개