서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(고덕)2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과보고

1. 관련근거

가. 재난과리과-1308(2019.3.4.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

나. 고덕119안전센터-1663(2019.4.25.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 자체계획 변경 보고(3차)』

2. 고덕안전센터 2019년 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)를 실시하고 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2019. 3. 11.(월) ~ 4. 28.(일)

나. 점검대상

계	소화전(457)		저수조	비상소화장치
	지상식	지하식
464	184	273	1	6

다. 점검결과

점검대상	양호	불량 (19)			비 고
		지상식	지하식	임시폐전
464	445	6	9	4	표찰발견 제37호 등 2개

붙임  1. 소방용수 일제조사 결과(고덕) 1부.

2. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애여부 결과(고덕) 1부.

3. 장애 주차구획선 조사 결과(고덕) 1부.

4. 2019년 상반기 통행로 노면표시 대상(고덕) 1부

5. 소방용수시설 일제점검 표찰 발견 결과(고덕) 1부.  끝.

	고덕119안전센터장
서무담당	유근우		1팀장	류석범		119안전센터장	05/02 代송찬호
협조자
시행	고덕119안전센터-1765	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/main/main.do
전화		/전송	02-441-0119	/		/	부분공개(6)