	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2019년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과 통보

1. 관련근거

가. 재난관리과-1393(2019.3.5.)『2019년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

나. 현장대응단-1872(2019.3.5.)『2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획』

다. 현장대응단-2260(2019.3.19.)『2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 변경계획 알림』

2. 우리 현장대응단에서 2019년도 상반기 소방용수시설에 대하여 일제 정밀조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 조사기간: 2019.3.13. ~ 4.13. (기간중 10일)

나. 조사대상: 532개소(소화전 256개소, 비상소화장치 5개소, 비상급수시설 1개소)

다. 조사방법: 사용가능 여부, 수압 ․ 도색 ․ 보온 ․ 토사 ․ 배수 상태, 스핀들 작동 여부 등

라. 조사결과: 붙임 1 ~ 6

붙임: 1. 소방용수 일제조사 결과
2. 표찰 발견 서식(기 통보함)
3. 주차구획선 구획
4. 노면표시 및 태양광조명블럭 결과
5. 도색 및 보온 세부현황 결과
6. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애여부

	현장대응단장
담당자	이덕균		진압2대장	김재황		지휘2팀장	이종화		현장대응단장	05/02 유재평
협조자
시행	현장대응단-3603	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터 (상계동)	/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	fireman00@seoul.go.kr	/	대시민공개