문서번호	시설과-3064
결재일자	2019.5.2.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

					시 민
전문관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
서동민	한상길	오임석	심상원		05/02 송천헌
협 조
	전략기획실장			이정연

『2019년 상반기 서울대공원 법정외 토목시설물』

외부전문가 합동 안전점검 추진계획

2019. 5.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

『2019년 상반기 서울대공원 법정외 토목시설물 』

외부전문가 합동 안전점검 추진계획

우리공원내 법정외 시설물로 지정관리 하고 있는 토목시설물의 자체 안전점검 및 일제조사 계획을 수립 시행하여 안전성 확보와 유지관리에 만전을 기하고자 함

※ 공작마을 공사완료(2018.10.15)에 따른 시설물 안전등급 조정을 위한 구조검토 병행

Ⅰ		현황 및 대상

□ 점검시설 : 구 특정관리대상시설(20개소), 오수처리장, 소하천(4개소), 공작마을

시설종류		계	구 특정관리대상시설				오수처리장 (토목분야)	소하천	공작마을
			교량	암거	지하구	제방
개소		26	13	4	1	2	1	4	1
안전 등급	A	*	*	*	*	*	*	*	*
	B	**	**	*	*	*	*	*	*
	C	*	*	*	*	*	*	*	*
	양호	*	*	*	*	*	*	*	*

Ⅱ		점 검 개 요

□ 추진기간 : 2019. 5. 7. ~ 5. 31(기간중 4,7일)

□ 점 검 반 : 시설물 담당자와 외부전문가 합동점검반 편성

구분	점검시설	외부전문가		담당공무원
		*****	*********
1조	암거, 제방, 오수처리장(2일)	*** **********	******* **************	***
2조	지하구, 교량, 소하천(2일)			***
3조	공작마을(7일)	*** ************	******* ************	***

□ 점검 및 평가 : 체크리스트에 의한 점검 및 구조해석평가 후 『시설물상태 평가기준』에 의한 구조물 상태등급평가 실시

※ 서울대공원내 법정외 토목시설물은 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 해당하는 1,2,3종 시설물은 아니나 기존  특정관리대상시설 관리기준에 준하여 점검 및 관리

□ 주요 점검내용

○ 교량 등 토목구조물의 손상상태

○ 공작마을 주탑구조물 보강에 따른 시설물안전등급 조정을 위한 구조검토

○ 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무

○ 콘크리트 이음부 및 구조체이 균열, 박리, 누수, 철근노출

○ 하부구조의 기초세굴, 콘크리트 탈락·균열, 부동침하

○ 노면의 평탄성 불량 및 난간의 파손, 노후 등

○ 하천 및 하천시설물 제방, 호안, 둔치 및 하상 상태

Ⅲ		소 요 예 산

□ 외부전문가 안전점검 수당( 2019년 엔지니어링 노임단가 기준)

○ *************************

<암거,제방,오수처리장,지하구,교량,소하천>

- *****************************************

- *****************************************

- *********************************************

<공작마을>

- *****************************************

- *****************************************

- *********************************************

○ 점검 수당은 실제 조사일수에 따라 지급(원단위 절사 후 지급)

□ 예산과목

○ 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비(건축시설물 정밀점검 및 보수보강)

Ⅳ		향후계획

□ 점검결과 경미한 사항은 자체인력(공무직)으로 보수 시행

□ 보수·보강 범위가 넓은 시설물은 2019년 연간단가공사에서 시행

□ 공작마을 외부전문가 정밀안전점검결과에 따른 안전등급 조정

붙임 : 1. 법정외 토목시설물 현황 1부.

2. 법정외 토목시설물 체크리스트 및 평가방법 1부.

3. 법정외 토목시설물 중점점검리스트 1부.

4. 공작마을 외부전문가 정밀안전점검 과업내용 1부.  끝.