문서번호	급수운영과-7237
결재일자	2019.5.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
윤정민		김용현	05/02 김태형
협조

“상수도 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

누수피해 배상 요구 조치보고

(송파동 174-6번지 앞)

2019. 5.  .

강동수도사업소

(급수운영과)

누수피해 배상 요구 조치보고

상수도관 누수로 인한 도로 침하로 인해 누수피해 배상 요구 민원이 접수되어 보고 드림

□ 민원 현황

○ 내용: 누수로 인한 침하된 도로에서 발생한 차량 피해(타이어 파손 2개) 배상 요구

○ 위치: 송파구 송파동 174-6번지 앞 도로

○ 발생일시: 2019. 4. 24.(수)

○ 접수일시: 2019. 4. 29.(월)

○ 민원인: ******************

□ 조사내용

○ 사고 지점은 도로 침하 접수로 탐지 한 바 상수도관 누수로 판명 복구 예정

- 위치: 송파구 송파동 174-6번지 앞 HI-3P 300mm 상수도관

- 침하에 따른 탐지 요구: 2019. 4. 25.(목) 송파구청

○ 1차 누수복구 공사를 2019. 4. 30.(화)에 실시하였으나 단수범위가 광범위하여 단수홍보 후 재작업 시행 예정

○ 누수로 인하여 침하된 도로에서 주행중 차량 타이어 2개 파손되어 이에 대한 배상을 요구

□ 보고자 의견

상기 건은 상수도관 누수로 인해 도로가 침하되어 차량이 파손된 바, 상수도사고 손해배상보험가입에 따른 시행지침에 따라 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수하여 처리하고자 함

붙임  영조물 배상 사고접수 1부.  끝.