＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 4월 정수 생산현황 및 유수 사용실적 보고(암사)

암사아리수정수센터의 2019년 4월 정수 생산현황 및 유수 사용실적을 아래와 같이 보고합니다.

===== 아   래 =====

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증현황			비고
	‘18. 4월	‘19. 4월	증․감량	증․감율	‘19. 3월	증․감량	증․감율
총 취수량	32,748,540	30,505,234	-2,243,306	-6.85%	31,277,214	-771,980	-2.47%	-0.95%
[톤]
총 생산량	32,269,900	29,867,100	-2,402,800	-7.45%	30,590,800	-723,700	-2.37%	-0.51%
[톤]
1일생산량	1,075,663	995,570	-80,093	-7.45%	986,800	8,770	0.89%	2.81%
[톤/일]
유 효 율	98.54%	97.91%	-0.63%		97.81%	0.10%

붙임 : 1. 2019년 4월 생산현황 1부.

2. 2019년 4월 유수 사용실적 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	김한별		정수과장	하은경		암사아리수정수센터소장	05/02 유성종
협조자	주무관	최민욱
시행	정수과-4881	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화		/전송		/		/	대시민공개