문서번호	교량안전과-7836
결재일자	2019.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	교량기획팀장	교량안전과장	안전총괄관
김시련	代김시련	김종호	05/02 하종현
협 조
	토목부장		김영수
	토목총괄과장		이동훈
	교량관리팀장		강천수
	특수교량팀장		정준용
	강구조교량팀장		박찬규
	강북일반교량팀장		손창익
	강남일반교량팀장		代이성주
	기술점검팀장		위성환

월드컵대교 시공 중 현장점검 시행계획

2019. 5.

안전총괄실

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	⍌
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	⍌
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	⍌
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	⍌
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	⍌	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	⍌
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	⍌
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	⍌	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	⍌

월드컵대교 시공 중 현장점검 시행계획

건설 중인 월드컵대교에 대한 유지관리 관점에서 현장점검을 시행하여 향후 유지관리의 문제점을 사전에 보완 하고자 함.

Ⅰ		시설물 현황

공 사 현 황	조 감 도

교 량 명	월드컵 대교
위 치	서울특별시 마포구 상암동 ~ 영등포구 양평동
설 계 하 중	DB-24
사 업 규 모	왕복 6차로(B=31.4m), 연장 1,980m ▪ 주경간교 855m(비대칭 복합사장교 540m + 강바닥판거더교 315m) (주경간장 225m, 주탑높이 100m, 경사 78°) ▪ 접속교 1,125m(남단418m, 북단212m, 지하차도 495m) (Ramp-남단 6개소(2,893m), 북단 6개소(4,257m)
사 업 기 간	2010. 3. 22~2020. 08. 31(126개월간)
총 사 업 비	2,589억원(공사비 2,198억원,보상비 31억원,기타 360억원)

Ⅱ		점검 개요

○ 점검일시 :  2019. 5. 7(화) 14:00 ~ 17:30

- 14:00 ~ 14:50 : 월드컵대교 현장집결(북단 난지공원)

- 14:50 ～ 15:00 : 시설물 현황 및 점검동선 설명

- 15:00 ～ 17:00 : 팀별 시설물점검

- 17:00 ～ 17:30 : 집결지 도착 및 출발

○ 점검대상 : 월드컵대교 전 구간

○ 점검인원 : 총 24명

******************************

*****************************

********************************************

○ 팀별 점검 구간

팀 명	주요점검시설
교 량 기 획 팀	교량상부 보도난간, 방호울타리
교 량 관 리 팀	신축조인트 하부 및 교각 코핑부
특 수 교 량 팀	본교 아치구간 상부 및 주탑
강구조교량팀	아치구간 하부 및 강BOX 내 외부
강북일반교량팀	교량하부 배수관 및 교량상부 집수구
강남일반교량팀	보도 및 중앙분리대 연석부 등 상부 노면수 배수
기 술 점 검 팀	점검통로 및 점검계단

※ 주요점검시설 부분에 대한 사전협의 내용 반영 여부 포함 점검

※ 주경간 및 접속교(남단, 북단)외에 남단(6개소), 북단(6개소)램프 포함 주요점검시설에 대한 점검

※ 교량안전과 교량시설물 유지관리 고려사항 매뉴얼 숙지 등

Ⅲ		준비사항

○ 차    량 : 순찰차 5대

○ 개인용구 : 안전모, 안전화, 랜턴, 안전조치 등

○ 점검도구 : 개별 지참(점검배낭, 점검수첩 등)

○ 현장집결지 : 월드컵대교 북단 한강시민공원(별첨 집결장소 참고)

Ⅳ		행정사항

○ 월드컵대교 준공 후 관리기관(업무분장) 지정 이전까지 협의사항 및 점검내용 반영여부 등 사후관리는 강구조교량팀에서 관리

- 점검결과 유지관리의 효용성을 감안 설계변경 가능 부분은 도시기반시설본부로 반영 요청

○ 점검결과는 팀별 결재(팀장 전결)후 강구조교량팀에 제출

붙임 1) 현장점검결과 보고서식 1부.

2) 월드컵대교 건설공사 추진현황 1부.  끝.