문서번호	급수운영과-8142
결재일자	2019.5.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김원재	김승완	05/03 이병운
협 조

『지장물(상수도관) 긴급 이설 요청』에 따른 상수도관 이설협의 보고
『지장물(상수도관) 긴급 이설 요청』에 따른 상수도관 이설협의 보고

2019. 05

서부수도사업소

(급수운영과)

『지장물(상수도관) 긴급 이설 요청』에 따른 상수도관 이설협의 보고

마포구청 치수과에서 시행하는「동교배수분구 하수관로 정비사업(1차)」구간 중 상수도관 저촉에 따른 이설협의 요청이 있어 이에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다

Ⅰ		현 황

❍ 관련근거 : 마포구청 치수과-8163(2019.04.26.)호

❍ 공 사 명 : 동교배수분구 하수관로 정비사업(1차)

❍ 협의요청자 : 마포구청 치수과

❍ 이설위치 : ******************

❍ 이설협의내용 : 관내 하수관 개량공사 중 기존 상수도관이 저촉되어 이설 협의

Ⅱ		보고 내용

❍ 마포구청 치수과에서 시행하는 하수관 개량공사 중 ************의 기존 상수도관(D=150mm)이 약 2m 저촉되어 이설 협의요청한 사항임

- 저촉 시설물 GIS상세도 및 위치도

GIS 상세도	위치도

❍ 상수도관 이설공사 시 약 40세대 단수 및 카페밀집 지역으로 시민불편이 예상됨에 따라 부단수공법으로 공사시행토록 이설승인조건에 명시.

Ⅲ		조치의견

❍ 마포구청 치수과에서 긴급으로 이설요청한 사항을 감안하여 붙임의 이설 승인조건을 부여 원인자(마포구청)로 하여금 자체 이설토록 회신하고자 합니다.

❍ 이설개요 : 상수도관 D=150mm, L=2m

붙임 : 1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 시공참여자 및 장비보유현황 서식 1부.

3. 공사장 상수도관 보호대책 1부.

4. 단수위치도 1부.  끝.