문서번호	시설관리과-10643
결재일자	2019.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
윤혜정	박종일	05/03 천성훈
협 조
	주무관		노운학
	주무관		박상현

현장실정보고에 따른 검토사항 보고

(2018년-2차 전농1동외 7개동 상수도공사)

2019. 5.

동부수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고에 따른 검토사항 보고

「2018년-2차 전농1동외 7개동 상수도공사」 시행 중 현장실정보고가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

▢ 현    황

◯ 관련문서: 현장실정보고서 이준 019-42(2019.04.30.)호

「급수공사시 발생한 토사 반출사항 보고」

◯ 보고요지: 급수공사로 발생한 토사가 불량(폐토사 혼합)하여 수도권매립지로 반입 불가하여 반려

◯ 감독대행자 의견: 급수공사장에서 발생한 불량토사는 폐토사로 처리하여 폐기물처리업체에서 처리토록 함이 타당함

▢ 보 고 내 용

◯ 「2018년-2차 전농1동외 7개동 상수도공사」 시행 시 발생한 잔토가 불량하여 수도권매립지관리공단에서 반입불가 통보된 사항으로,

- 관련문서: 수도권매립지관리공사 매립지관리처-1145(2019.04.22.)호

- 불가사유: 준설토, 폐아스콘 혼합

◯ 감독대행자 확인 결과 급수공사 시행 시 불량토사가 발생하고 있으며, 이를 폐기물 처리업체에서 처리토록 함이 타당한 것으로 사료됨

◯ 사진대지

▢ 조 치 계 획

◯ 「2018년-2차 전농1동외 7개동 상수도공사」 시행 중 발생한 불량토사에 대하여 폐토석으로 처리하고자 하며, 이를 「2018년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역(2차)」 계약업체인 **************에게 처리하고자 합니다.

붙임: 1. 현장실정보고서 1부.

2. 관련공문 1부.