문서번호	대기질통합분석센터-4162
결재일자	2019.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기후대기팀장	대기질통합분석센터장
양혜란	代양혜란	05/03 신진호
협 조
	대기측정관리팀장		代안미진

『2019 롯데월드타워 불꽃축제』 개최 관련

대기질 측정 계획

2019. 5.

대기질통합분석센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	송파구청
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『2019 롯데월드타워 불꽃축제』개최 관련

대기질 측정 계획

5월 4일(토)에 개최되는 2019 롯데월드타워 불꽃축제 시 이동측정차량을 이용한 일반대기질 측정과 수동샘플링을 통한 성분분석을 실시하여 불꽃축제에 의한 대기질 영향을 조사하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 추진 근거

○ 2019 롯데월드타워 불꽃축제 개최 관련 대기질측정 협조 요청

- 송파구 국제관광과-5152(2019.04.30.) 및 대기질통합분석센터-4082 (2019.4.30.)

Ⅱ		추 진 계 획

□ 행사 개요

○ 일시 및 장소 : 2019.5.4.(토)  20:00∼20:41

- 20:00∼20:30 (30분) : 사전 불꽃 놀이 (석촌호수)

- 20:30∼20:41 (11분) : 본 행사 불꽃축제 (롯데월드타워)

□ 대기질 측정 개요

○ 측정 일시 : 2019. 5. 4(토) 17:00 ～ 5. 5(일) 02:00

○ 측정 지점(2지점) : 송파구청, 몽촌1빗물펌프장(신천동)

○ 지점 위치

※ 행사 일 기상예보

- 주풍향 : 서풍(18시), 남서풍(21시)

- 풍속 : 2m/sec(18시), 1m/sec(21시)

□ 측정 항목 및 방법

○ 이동차량 측정

- PM-10, PM-2.5, 가스상 물질(대기환경기준 항목) 및 기상인자

○ 수동성분 측정

- 측정지점별로 로우볼륨샘플러 3대, 하이볼륨샘플러 1대씩 총 8대 샘플러 설치

- 측정 항목 : 불꽃발색금속류 7종(Cu, Al, K, Ba, Na, Ca, Sr) 포함 금속성분 20항목

- 측정방법 : 불꽃축제 시작 전 3시간인 17:00 부터 샘플링 시작하여 불꽃축제 전과 축제 시, 축제 후 대기질 비교를 위해 3시간 단위로 샘플링 실시(익일 02:00 종료)

□ 측정 일정 및 근무인원

날짜	시간	근무인원	근무내용
5월 3일 (금)	13:00～18:00	오석률, 엄정훈, 박세영	송파구청 등 2개 측정지점에 수동샘플러 설치 및 교정실시
	18:00∼23:00	박창호, 류인철, 노승근, 박후경, 이상훈	송파구청 등 2개 지점 이동측정차량 설치, 장비교정 등
5월 4일 (토)	17:00∼22:00	유승성, 박창호, 김승필, 조현석	불꽃축제 사전 이동측정차량 이상유무 점검 등
	17:00∼20:00	(송파구청) 전명진, 박세영 (빗물펌프장) 엄정훈	장비이상유무 점검 및 필터교체
	20:00∼23:00
	23:00∼02:00 (익일)
5월 5일 (일)	12:00∼18:00	이상훈, 조현석, 노승근, 김한준	이동측정차량 이상유무 점검 등
5월 6일 (월)	12:00∼18:00	유승성, 김한준, 임윤석, 김경진	이동측정차량 이상유무 점검 등

Ⅲ		결과 보고

❐ 대기질 측정 결과 회신 및 내부보고 실시 예정.  끝.