	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 제출 (현장대응단)

1. 재난관리과-1520(2019.3.11.)호「2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획 내용 알림」

2. 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검·정비를 실시하였기에 결과를 아래와 같이 제출

합니다.

가. 기    간 : 2019. 3. 4. ~ 4. 30. (9주)

나. 점검대상 : 총 552개소

※ 소방용수시설 (공설) 523, (지상 : 165, 지하 : 354, 저 : 3, 급 : 1, 임시폐전 : 5, 비소 : 24)

다. 점검내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부, 노후소화전 점검

2) 주차구획선 내 소화전 설치 실태 파악, 노면표시 및 태양광조명블럭 점검

라. 점검결과

1) 고장 소방용수 : *******************************

3. 행정사항

가. 고장 소방용수시설에 대하여 유사시 정상 사용할 수 있도록 빠른 시일 내 조치하여주시기 바랍니다.

붙임   1. 2019년 소방용수시설 일제조사결과 1부.

2. 노면표시 및 태양광조명블럭 일제조사 결과 1부.

3. 도색〮·보온대상 수요조사 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김현옥		진압2대장	강우선		지휘2팀장	이상철		현장대응단장	05/03 정문수
협조자
시행	현장대응단-3661	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	21135@seoul.go.kr	/	부분공개(7)