안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		안전계획처장
(경유)
제목	2018~2019년 겨울철 안전대책 추진실적 제출(승강장안전문관리단)

1. 안전계획처-2677(2019.04.11.)『2018~2019년 겨울철 안전대책 추진실적 제출 요청』관련

입니다.

2. 위 호와 관련, 2018~2019년 겨울철 폭설·한파·동파·결빙 등 자연재해 피해 및 안전사고,

열차 안전운행 장애가 발생하지 않도록 PSD분야 겨울철 안전대책을 시행하고 아래와 같이

추진실적을 제출합니다.

가. 겨울철 강화대책(중점) 추진 실적

중점추진사항 (강화대책)	세부추진 내용	비고
2018~2019년 겨울철 중점관리개소 시설물 안전점검	◯ 사전점검(전수조사) 실시 및 점검결과 - 사전점검 기간 : 2018.10.15.(월) ~ 10.31.(수) - 점검대상 : 1~8호선 277역 PSD 시설물 전수점검 - 점검결과 ·DMC역 : 상선 축전지 26번 셀 깨짐 및 누액 발생 ·동묘앞역 : 하선 축전지 스웰링 현상 ·기타 역사 점검결과 : 양호
	◯ 확인점검(1차) 실시 및 점검결과 - 점검기간 : 2018.11.19.(월) ~ 11.30.(금) - 점검대상 : 1~8호선 지상역사 등 25역(DMC, 동묘앞 포함) - 점검결과 ·6호선 DMC역(상선 26번 셀), 동묘앞역(하선) 축전지 교체완료[승강장안전문관리단-28055(2018.12.05.)] ·기타사항 : 신대방역 내선(3-1), 외선(4-4, 6-3) 도어턱 커버 파손[승강장안전문관리단-28374(2018.12.11.) 조치완료]
	◯ 확인점검(2차) 실시 및 점검결과 - 점검기간 : 2019.01.01.(화) ~ 01.12.(토) - 점검대상 : 1~8호선 지상역사 등 23역 - 점검결과 : 양호

나. 기타사항 : 붙임 참조

붙임 : 2018~2019년 겨울철 안전대책 추진실적(승강장안전문관리단) 1부.  끝.

	승강장안전문관리단장
과장		차장		팀장		단장	04/16
협조자	운영1팀 주임		운영1팀 팀장
시행	승강장안전문관리단-3836	(	2019.04.16.	)	접수		(		)
우	04399	서울특별시 용산구 이태원로 286 한강진별관	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-3749	/전송	0263114804	/	21712707@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격