＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 상반기 재개발, 재건축 지역 상수도시설물 관리실태 점검결과 알림

2019년 상반기 재개발․재건축지역 상수도시설물 관리실태 점검결과를 붙임과 같이 알려드리오니 지적사항 조치 및 분기별 자체점검 시 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 점검결과 지적사항

가. 플러그 미설치, 봉인탈락 등 지적사항(요금과, 현장민원과)

- 자체 조치 후 2019. 5. 17.(금) 까지 결과보고

나. 이주가 완료된 지역의 배수관 골목단위 폐쇄 철저(급수운영과, 시설관리과)

- 이주가 완료된 지역은 골목단위로 신속히 분기점 폐쇄

- 이주중으로 배수관 폐쇄가 불가한 경우 관로표시 설치

다. 분기별 사업소 자체점검 시 배수관이 미폐쇄된 지역 및 철거가 진행중인 현장 중점점검 시행

- 철거 현장에서 비산먼지 방지용 살수작업에 사용하는 물이 수도계량기를 통하여 적정히 사용되고 있는지 중점점검

붙 임 : 상수도시설물 관리실태 점검결과 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수-급수,상수-시설,상수-현장민원,상수요금1-8
주무관	김일구		누수방지과장	이용구		시설안전부장	05/07 이규상
협조자
시행	누수방지과-5068	(		)	접수		(		)
우		서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1523	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개