	성동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노유자시설 감리완공대상 현장확인 결과보고 [*******************

1. 예방과-5828(2019.05.03.)호『노유자이용시설 소방시설 감리완공대상 현장확인 계획』와 관련입니다.

2. 위호와 관련 노유자시설의 소방시설의 감리완공 대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인대상

1)건물명: ************

2)위  치: **********************

3)확인내용: 지상1층~지상3층 면적 10,400.94㎡,

유수검지장치 교체, 자동화재탐지설비 감지기추가, 유도등추가

나.확인일자: 2019.5.7.(화)

다.확인자: 예방팀장 권정건, 위. 박규수

라.확인결과: 소방시설 특별조사시에 적합하였으나 추후 유지관리상 변경될 수 있음

(붙임참조)

붙임  현장확인 결과보고서 1부.  끝.

담당자	박규수		예방팀장	권정건		예방과장	05/07 탁용립
협조자
시행	예방과-5974	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 성동구 살곶이길 331 (행당동92-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1672	/전송	02-2622-1649	/	isrife@seoul.go.kr	/	부분공개(6)