보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김원재	代전성호	05/07 이병운

	마포구청으로부터 행정재산 용도폐지 신청에 따른 협의가 있어 현장조사 하고 아래와 같이 보고합니다.
2019. 05. 07.
보고자 : 지방시설서기 성명 : 김원재

제 목 : 행정재산 용도폐지 신청에 따른 업무 협의

□ 현 황

○ 용도폐지 협의 대상

관련공문	지 번	지목	공부상 면적	소유자	용도폐지 협의면적	상수도 시설물 현황
도시계획과-4026 (2019.04.30.)	*********	대	****	마포구	****	상수도시설물 있음. 인입관(D=20mm)
	**********	대	***	마포구	***	상수도시설물 없음.
	**********	임야	*****	마포구	*****	상수도시설물 없음.
	**********	주차장	******	마포구	******	상수도시설물 없음.
	**********	잡종지	******	마포구	******	상수도시설물 없음.

○ 용도폐지 사유 : 스마트앵커시설 건립

□ 보고 내용

○ 용도폐지 신청부지 ************부지에는 수도공급을 위한 상수도인입관(D=20mm)가 매설되어 있으며 ************************************에는 상수도 시설물 없음.

□ 처리 의견

○ 상기 용도폐지 신청부지 중 *********** 협의대상에 대하여 『수도공급을 위한 인입관 존재』로 회신하고자 하며

○ ************************************는 『의견없음』으로 회신하고자 함.

붙임  GIS 배관망도 및 지적도 1부.  끝.