문서번호	시설관리과-8553
결재일자	2019.5.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이태화	박미영	05/07 변재홍
협 조

「인수봉숲길마을 기반시설 정비공사」관련

지장물(상수관로)이설 협의 검토 보고

2019. 5.

북부수도사업소

〔시설관리과〕

『인수봉숲길마을 기반시설 정비공사』관련

지장물(상수도관) 이설협의 검토 보고

『*****************』구간내 하수관로와 저촉되는 상수도관 이설협의 요청에 대하여 현장조사후 검토결과를 보고드림.

□ 현 황

○ 관련근거 : *****************************

○ 사 업 명 : *****************

○ 이설위치 : ********************

○ 협의내용 : 하수관로 공사 구간내 저촉 상수도관에 대한 이설 협의

□ 보고내용

○ ***************** 인근 하수관로 공사 중 기존 상수도관이 저촉되어 이설 요청한 사항임.

○ 이설요청 현황

연번	이설위치	도종	이설개요	비고
*	*************	****	*******************

○ 현황사진

현황사진-1	현황사진-2

□ 검토결과

○ 상수도 이설계획이 적정하고 유지관리에 지장이 없으므로 상수도 이설 승인을 하고자 하오며 상수도 이설은 상하수도 설비공사업 면허소지자로 하여금 자체이설(원인자이설)토록 승인조건을 부여하고자 하며,

○ 상수도관 이설에 따른 원인자부담금(감독 및 출동경비 등) 선납 후 시행 가능함을 통보하고자 합니다.

□ 행정사항

○ 상수도 이설 승인 통보 --- 강북구청 도시재생과

- 원인자부담금 선납후 자체이설(승인조건에 의거 공사시행)

- 착공전 관세척수비, GIS측량의뢰비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출하고, 공사완료 후 10일 이내 준공계 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 원인자부담금 고지의뢰 -------------------------------------- 요금과

붙임  1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 협조요청 공문 1부.

3. 이설 위치도 및 GIS도면 1부.  끝.