	강서소방서
수신	서울특별시강서양천교육지원청교육장(학교시설지원과장)
(경유)
제목	건축(증축) 허가 신청에 따른 협의 결과 회신*******

1. 서울특별시강서양천교육지원청 학교시설지원과-2613(2019.04.24.)호“소방협의 요청     *******”와 관련입니다.

2. 화재예방, 소방시설·설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제3항에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: *************************

나. 건 축 주: ************

다. 건축규모: *************************************

라. 건축용도: 교육연구시설(학교)

마. 건축구분: 증축-다목적강당 및 급식실 증축

바. 소방시설

○ 소화설비: 소화기구,옥내소화전설비

○ 경보설비: 비상방송설비,자동화재탐지설비,시각경보기

○ 피난설비: 유도등

사. 설계업체

○ 기계: *************************

○ 전기: ***********************

3. 안내사항

가. 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화활동상 필요한 설비나 고가사다리차        등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바라며,

나. 건축물의 설계변경,증축 등으로 건축허가 사항의 변경이나 소방시설의 변경 등        동의내용이 달라지는 경우 그 변경 내용에 대한 재 동의를 받아야 하며,

다. 피난,방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가        이루어지도록 협조하여 주시고,

라. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수        있도록 지도하여 주시기 바라며,

마. 공사장에서 화재로 인한 인명피해 및 재산피해를 최소화하기 위하여 임시소방시설        설치 의무화(2015.1.8.) 되었으니 착공시 적극적인 지도하여 주시고,

바. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축주 (발주자)에게        반드시 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의여부 통보서 1부.

2. 건축주(발주처) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	김완섭		예방팀장	代이광영		예방과장	05/07 이원석
협조자
시행	예방과-9311	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (강서소방서, 2층 예방과)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3661-1119	/전송	02-2668-1160	/	myqqww2233@seoul.go.kr	/	부분공개(6)