투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 순환수펌프 예비품 수리 및 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0325호(2019.5.2.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 순환수펌프 예비품 수리 및 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 순환수펌프 예비품 수리 및 구매

2) 요청사유 : 순환수펌프 용량 부족에 따른 고용량 펌프로 교체(1.5㎥/min 1대 → 2.33㎥/min 1대), 고장(과부하)난 예비품(2.33㎥/min 1대) 수리

※ 현재 순환수펌프 2대(2.33㎥/min 1대, 1.5㎥/min 1대) 운영, 예비품 1대 보관

3) 구매 및 수리품목 : 예비품 1대 수리, 순환수펌프 1대(2.33㎥/min) 구매

4) 소요예산 : *********************

5) 구매방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(순환수펌프는 폐열 회수 후 소화조로 이송하는 상시가동설비로서 가동중단 예방을 위해 구매 및 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 물품 검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 05/07 최영효
협조자
시행	운영과-3373	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)