문서번호	총무과-14310
결재일자	2019.5.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박우현		김창중	05/07 김혜정
협조

본관 에스컬레이터(7호기) 인버터 고장조치 결과보고

2019. 5.

행정국

(총무과)

본관 에스컬레이터(7호기) 인버터 고장조치 결과보고

본관 에스컬레이터(7호기) 인버터 고장으로 운행이 정지되어 수리를 완료하고 그 결과를 보고 드림.

□ 설치현황

❍ 에스컬레이터(E/S) : 8대                *****************

설치 위치	운행구간	규격	설치대수	용도	비 고
본청사	B2 ~ B1층	1,200mm×6,000mm	2대	승객용	1, 2호기
	1 ~ 2층	1,200mm×6,000mm	2대		5, 6호기
	2 ~ 6층	800mm×8,200mm	2대		7, 8호기
	6 ~ 8층	800mm×4,100mm	2대		9, 10호기

※ ’18년도 에스컬레이터 3,4호기(옥외계단용) 철거

□ 고장개요

***************************************

❍ 수리대상 : 본관 에스컬레이터 7호기(2~4층)

❍ 고장내용 : 인버터 고장

※ 인버터(inverter) : 전동기 제어장치로서 승강기 모터를 주파수 제어하여 급 출발, 급 제동을 없애고 속도를 원활하게 제어하여 승강기가 부드럽게 운행되도록 하는 장치

□ 조치사항

*****************************************************************

***************************************************

**********************************

*************************************

*********************************************

□ 소요예산

************************************

*******************************************

- 지급방법 : 긴급한 부품교체 작업이고 소액으로 일상경비로 지출

- 예산과목 : 쾌적하고 안전한 청사관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

❍ 본관 승강기 부품의 노후화(내구연한 초과)에 대비 수시 순찰점검 및 사전정비 적극 추진.  끝.