	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 상반기 소방용수시설 일제 점검조사 결과 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-4854(2019.2.28.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

나. 재난대응과-5415(2019.3.8.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 기간 연장 알림』

2. 2019년 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검 결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 기    간 : 2019. 3. 1.(금) ~ 3. 31.(일) / 1개월

나. 점검대상 : 총1,975개소(공설)

※ 소방용수시설 1,882, 비소 92, 비상소방용수 1(중랑천)

다. 점검방법 : 부서별 자체계획에 의거 점검반 구성 조사(비번 근무자 일제조사 실시)

라. 점검결과

◯ 소방용수시설

- 소화전 1879개소(양호 1,836 / 고장 25 / 임시폐전 18)

- 급수탑 1개소(양호)

- 저수조 2개소(양호)

- 비상소화장치 92개소(양호 90 / 임시폐전 2)

- 비상소방용수 1개소(중랑천)

◯ 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭

- 노면표시 24개소(양호 23 / 불량 1)

- 조명블럭 17개소(양호 12 / 철거 5)

붙임  1. 2019년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 노면표시 및 조명블럭 전수조사 결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	고효배		대응총괄팀장	조상현		재난관리과장	05/07 이선철
협조자
시행	재난관리과-2550	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	대시민공개