문서번호	시설관리과-10194
결재일자	2019.5.8.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		손병대		05/08 최춘근
협 조	주무관		주무관		주무관
	박경석		박태양		류홍규

순찰반 업무일지(2019-05-07)

2019년 05월 07일(화)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 본부 기전시설 배수지 및 올림터 순회점검 - 삼성, 봉은배수지 및 자동화설비 점검 - 고구 배수지 저구 배수지 기전시설 점검 - 통신 선로 부하별 열화상 점검 - 내곡, 일원올림터 부하별 열화상 및 배수시설 점검 ○ 본부 기전시설 배수지 및 올림터 순회점검 - 형촌, 송동마을 증압장 부하별 열화상 점검 - 증압장 내부 배수시설 및 자동화시설 점검 • 작업 및 점검자 : 류홍규, 유경준, 김용학, 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다