문서번호	기전과-2570
결재일자	2019.5.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	05/08 김영삼
협조
	주무관		김현태

『2019년 풍수해 대비』

도로 기전시설 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

남부도로사업소

(기  전  과)

『2019년 풍수해 대비』

도로 기전시설물 점검 결과 보고

2019년도 풍수해 대비 지하차도 기전시설물에 대한 작동상태 등 사전 일제점검을 시행하고 보고 드림.

▢ 추진근거

○ 서울시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조 제4항

- 지하차도 기전설비의 정상 작동여부 등을 분기별 안전점검 실시

○ 2019년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행 (하천관리과-2155, 2019. 2.19.)

○ 2019년 지하차도 풍수해대비 노후 배수설비 교체 및 점검계획 통보(도로시설과-2396, 2019. 2. 27.)

▢ 점검개요

○ 점검기간 : 2019. 3. 25.~ 2019. 5. 3.

○ 점검대상 : 터널(6개소), 지하차도(10개소), 가로등

○ 점 검 자

- 내 부 : 총 16명 (사무실2, 기전보수반 2명, 터널 3명, 지하차도 4명)

- 외 부 : 분야별 전문업체 (2개업체)

시 설 명	업 체 명	비 고
배전반	한국전기안전공사	4/25~30
원격감시제어시스템	*********	4/10~12

○ 주요 점검사항

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상작동 여부

- 원격감시제어를 위한 자동제어설비 및 CCTV 정상작동 여부

- 배전반등 전기설비 절연, 접지, 보호기 동작 및 노후 여부

- 비상발전기 연료충전상태, 냉각수․윤활유 누유여부

- 기타 집수정 준설여부 및 유입구 여과망 청소상태

- 조명(가로등) 점등상태 및 기울어짐, 기초 나사풀림

▢ 점검결과

구 분	지적사항	조치계획
전기 설비	******** ******************************************** *********************** **************************** *******************************************************	************************* **** *************************************
원격 감시 설비	************************************	***************************************** *****************
기타	**************** *************** ********************* ************* ****************

▢ 향후계획

○ 점검결과 지적 사항은 도로시설과에 예산 재배정 받아 신속하게 보수코자 하며

*****************

**************************

- 구매방법 : 조달구매(3자단가)

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비.

○ 원격감시설비 점검 한 외부 전문가 점검 비용 지급

*****************

**************************************************

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물공공요금관리, 공공운영비

○ 점검결과 도로시설과에 보고(2019. 5. 10)

붙임 : 1. 점검사진 1부

2. 전기설비 안전진단 보고서 1부

3. 원격감시설비 점검리스트 1부.  끝.