“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 비상발전기 고장발생 보고

1.  안전지원과-1790(2019.1.25.)호 『2019년 시민안전체험관 운영계획』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 보라매안전체험관 기계실 오전 가동 점검 중 2번 냉온수기 작동 이상이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 일시 : 2019. 5. 8.(수) 오전 점검 중 확인

나. 대상 : 보라매안전체험관 비상발전기

다. 상태 : 비상발전기 배터리 방전으로 가동안됨

라. 원인 : 비상발전기 배터리 충전기 고장으로 인한 방전 으로 추정

마. 조치 : 별도 계획 수립 후 수리 예정

붙임  비상발전기 고장사진 1부.  끝.

담당자	구성서		보라매안전체험관장	代박영삼		안전교육팀장	代김승범		안전지원과장	05/08 박근종
협조자
시행	안전지원과-10274	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02)2027-4112	/전송	02)2027-4169	/	sungseo1@seoul.go.kr	/	대시민공개