투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 기계농축기 #1 자동세척장치 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0335호(2019.5.8.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 기계농축기 #1 자동세척장치 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 기계농축기 #1 자동세척장치 수리

2) 요청사유 : 스크류 축 부식 발생 및 스크류 축 휨으로 세척장치 사용 불가

※ #1 자동세척장치(스크류 SS Ø32 × 3000mmL) 2015년 8월 설치

3) 수리내용 : 스크류 축(STS304 Ø32 × 3000mmL) 제작 교체 설치

4) 소요예산 : *********************

5) 구매방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(원활한 분뇨 농축을 위하여 자동세척장치 수리 필요)

※ 당부사항 : 철거 및 설치 시 안전관리 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 05/08 최영효
협조자
시행	운영과-3454	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)