문서번호	시설과-4706
결재일자	2019.5.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
김기봉		송병욱	05/08 이규상
협조	급수운영과장		代박장진
	주무관		김형식

「낙산배수지 건설공사」

확인굴착 포장복구 관련 검토보고

2019. 5.

상수도사업본부

시설과

「낙산배수지 건설공사」

확인굴착 포장복구 관련 검토보고

낙산배수지 건설공사 송수관 부설구간 확인굴착 포장복구 관련 검토내용을 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 2,300㎥증설 (기존 V=3,300㎥)

송배수관 부설 D=400mm, L=597m

❍ 계약기간 : ’17. 12. 14. ~ ’20. 05. 30 (총차)

’19. 01. 01. ~ ’19. 12. 31 (3차수 진행중)

❍ 도 급 비 : 2,095,899천원 (3차 : 971,025천원)

❍ 용 역 사 : ㈜엔씨종합건설외 1개사

❍ C M 사 : 한국종합건설외 1개사

보고내용

❍ 송수관로 구간의 포장복구공사는 설계내역서에 반영되어 계약업체인 ㈜엔씨종합건설에서 시공토록 계약되었으나,

❍ 도로굴착허가 당시 도로관리청인 종로구청에서 관리청복구 및 원인자복구 여부 등 복구업체를 미결정한 상태로 협의 중에 있었으며,

❍ 당시 원인자복구로 기 허가된 확인굴착 17개소는 관로 굴착선형 및 암구간 확인 등 공사의 원할한 시행을 위하여 긴급굴착이 필요했음.

조치의견

❍ 긴급굴착에 따른 포장미복구 민원등을 예방코자 긴급히 중부수도사업소 관내 포장 연간단가 업체에 포장복구토록 하고 그 예산은본사업에서 재배정코자함

- 확인굴착개소 : 종로구 창신동 23-317 등 17개소(A=0.7a). 끝.