＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	서초구청장(도로과장)
(경유)
제목	포장복구 요청

1. 서초구 관내 상수도 맨홀주변 파쇄된 포장도로 민원입니다

2. 상기 민원과 관련 다음과 같이 현장조사후 포장복구 요청하오니 민원을 감안     빠른시일내 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 민원현황

○ 일 시 : 2019.5.07.(월)

○ 장 소 : 서초구 방배동 754-3호앞 상수도 맨홀주변 파쇄된 포장도로

○ 면 적 : 2.0m×2.3m

○ 맨 홀 : 맨홀내·외 이상없음

붙 임 : 사진 3장.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김생수		시설관리과장	전결 05/08 최춘근
협조자	주무관	안효민
시행	시설관리과-10237	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-2951	/전송	02-3146-2979	/		/	대시민공개