＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(영동대로복합개발추진단장)
(경유)
제 목	영동대로 지하공간 복합개발 광역복합환승센터 기본설계 관련 지하매설물 이설 협의 회신

1. 영동대로복합개발추진단-3227(2019.4.30.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 추진중인 『영동대로(삼성역~봉은사역) 지하공간 복합개발』 광역복합환승센터 사업과 관련하여 협의하신 상수도관 이설계획(안)에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 협의 회신내용

- 이설계획(안)에 대한 검토의견

▸ 코엑스 사거리 D300 ⇒ D400으로 변경

▸ 코에스앞 기존관 D400는 코엑스 급수에 필요한 배수관이므로 철거 ⇒ 이설 변경

▸ 삼성역사거리의 D600, D500 이설관은 D700으로 통합 이설

▸ 삼성역사거리의 D900/200 연결은 D900/600으로 변경

▸ 대치동 945-2호앞에서 D900/400, D700/500 연결 추가

▸ 현대차GBC 옆 D200/200 연결은 D600/200으로 변경

※ 붙임 『상수도관 이설계획 도면』 참조

- 장기 공사에 따른 기관별 시설물 관리방법(시설물 보호 방법 등)

▸ 붙임 『상수도관 보호 및 순찰 입회업무 지침』 참조

붙임 : 1. 상수도관 이설계획 도면 1부.

2. 상수도관 보호 및 순찰 입회업무 지침 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		급수운영과장	05/08 代이승우
협조자	주무관	정원훈
시행	급수운영과-8023	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4843	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개