투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	한국전력공사 사장(광진성동지사장)
(경유)
제목	천호대로 확장공사 상부공원 개폐기 지역 화장실 등 건물 신축 가능여부 공식의견 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. 천호대로 확장공사로 조성된 상부공원 광나루역 방향(아차산배수지 체육공원 맞은편) 하방 경사구간에 구의야구장에서 사용하는 한전 개폐기 및 변전시설(22,900V)이 위치하고 있습니다.

3. 시공사 등은 이 지점에 화장실 2동, 관리사무실 등 지붕이 이어진 건물을 계획 중이며, 귀 지사에서 공사관련 회의에 참석하여 개폐기 지붕만 개방하기로 실무협의를 진행한 바 있습니다.

4. 그러나 최근 귀 지사에서 탐지한 결과에 의하면 이곳에 건물을 지으면 안된다는 의견이 있고, 위험시설에 대한 최소한의 이격거리가 있을 것으로 판단되며, 건물 신축 후 유지관리 및 향후 발생할 수 있는 상황(비용 등) 등에 대한 의문으로 공식적인 자료를 요청하오니 논란의 여지가 줄어들 수 있도록 정확한 검토의견을 주시기를 바랍니다.

가. 지    번 : 광진구 구의동 164-9

나. 건축현황 : 화장실 2개동 및 관리사무실(건물길이 20m)

- 건물높이 : 도로기준 3.5m(건물과 변전시설 최소 이격거리 1m)/ 건물너비 : 5m

다. 관련시설 : 개폐기 1대, 변전시설 1개소(옹벽 위, 현재까지 11년 이상 사용)

붙임 : 천호대로 확장공사 상부공원 화장실 설치관련 도면 1부.  끝.

	서울특별시체육시설관리사업소장
구의야구공원관리팀장	김석현		운영기획과장	05/08 김남대
협조자
시행	운영기획과-6015	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 워커힐로 57-30 (구의동) 구의야구공원	/
전화	02-3436-2890	/전송	02-3436-2879	/	shyun@seoul.go.kr	/	대시민공개