문서번호	기전과-2595
결재일자	2019.5.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
김현태		김해중	05/09 임태수
협조

선암지하차도 배수설비 정비

준공검사 결과 보고

2019. 5.

남부도로사업소

(기전과)

선암지하차도 배수설비 정비

준공검사 결과 보고

선암지하차도 배수설비 정비와 관련, 시공사로부터 준공계가 제출되어 준공검사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□  관련근거

○ 검사원 지정요구[관리단속과-4276(2019. 5. 2.)]

□  계약 체결현황

○ 용 역 건 명 : 선암지하차도 배수설비 정비

○ 위       치 : 선암지하차도 집수정

○ 계약상대자 : ***** (대표자 ***)

○ 계 약 금 액 : ************************

○ 계 약 일 자 : 2019. 4. 9.

○ 용 역 기 간 : 2019. 4. 10. ~ 2019. 5. 5.

○ 준공계 제출일 : 2019. 5. 2.

□ 준공검사 현황

○ 준공검사일자 : 2019. 5. 8.(수)

○ 준공검사자 : 공업6급 ***, 공업7급 ***

○ 주요 준공검사 내용

검수 내용	검수 결과
자동탈착장치와 가이드 훅 연결 상태 (2개소)	양호
가이드 서포트 고정 상태	양호
자동탈착장치와 배수펌프, 토출배관 연결 조립 상태	양호

□ 준공검사 결과

○ 내역서 및 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었음.

□ 향후 계획

○ 선암지하차도 배수설비 정비 준공검사 결과, 적합하게 정비 완료되었기에 준공 처리하고자 함.

첨부  1. 준공내역서 1부

2. 준공검사사진 1부.  끝.