나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	길음2구역 주택재개발정비사업 소화전 이설 및 원상복구 완료에 따른 검수결과 보고

1. 재난관리과-3299(2019.5.7.)호『길음2구역 주택재개발정비사업 소화전 이설 및 원상복구 완료에 검수요청』와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 길음2구역 주택재개발정비사업 관련 소방용수시설 이설 및 원상복구 공사      완료에 따라 현장 검수 결과를 아래의 붙임과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	이설지 주소	원 주소	변경형식	원 형식	비고
1	3639	숭인로8길 32 (길음뉴타운동부센트레빌115동 앞)		지상식		원상복구
2	3153	삼양로77(미아초 좌측 도로)	동소문로47길 46	지하식

붙 임 : 소방용수 현지 확인 결과서(부서이름) 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	김철호		진압3팀장	한승철		119안전센터장	05/09 이봉학
협조자
시행	길음119안전센터-2277	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-925-0902	/전송	02-987-0272	/		/	부분공개(7)