문서번호	시설관리과-8780
결재일자	2019.5.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
김지훈	박미영	05/09 변재홍

『2019년도 미아동 외 4개동 상수도공사(장기계속공사)』관련

사급자재 공급원 승인 검토 보고

2019. 5. 9.

사급자재 공급원 승인 검토 보고

『2019년도 미아동 외 4개동 상수도공사(장기계속공사)』관련 사급자재 사용승인 요청에 대한 자재적정성 검토결과를 보고드림.

사업현황

공 사 명 : 2019년 미아동 외 4개동 상수도공사(장기계속공사)

공사개요 : 강북구 관내 상수도공사

공사기간 : 2019.05.1 ~ 2020.06.30

시 행 자 : 청수이엔씨 주식회사 (대표자 : 김주덕)

검토내용

수도법 제14조 및 시행령 제67조 물과 접촉하는 수도용자재와 제품을 대상으로 법정의무인증제도인『위생안전기준 인증(KC)』제품을 사용하도록 규정

물품명	업체명	대표	연락처
***** ***********	**********	***	************
	*****	***	************
***************************************	*********	***	************
********************	*****	***	************
***********	*******	***	************
	*****	***	************
******	*****	***	************
**********	*****	***	************
****전	*****	***	************
**********************	*********	***	************
*******	*********	***	************
*********	*****	***	************
	*******	***	************
***************	*******	***	************
******	*******	***	************
********	*****	***	************
********	******	***	************
******	*****	***	************

자재사용(계획)현황

검토결과 :  수도용 자재 및 제품의 기준에 적합

물품명	업체명	제품인증		비고
		KC인증(인증일자)	표준규격인증(인증일자)
***** ***********	**********	*************	**********
	*****	*************	**********
************************************	*********	****
********************	*****	****
***********	*******	*************	**********
	*****	*************	**********
******	*****	****
**********	*****	****
*****	*****	*************	**********
**********************	*********	*************	***********
*******	*********	*************	***********
*********	*****	*************	***********
	*******	*************	***********
***************	*******	*************	***********
******	*******	*************	***********
********	*****	****
********	******	****
******	*****	****

조치의견

승인 요청한 사급자재 공급원의 생산제품은 수도용 자재 및 제품의 기준에 적합하므로 사급자재 공급원을 승인하고자 함.

붙 임 : 사급자재 공급원 승인서 1부.  끝.