모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	낭떠러지 비상구 추락사고 방지를 위한 긴급실태점검 3단계 계획

1. 관련근거

가. 본부 예방과-8008(2019.04.17.)호『낭떠러지 비상구 추락사고 방지를      위한 긴급 지시 알림』

나. 예방과-8234(2019.4.18.)호 『낭떠러지 비상구 추락사고 방지를 위한      긴급실태점검 1단계 계획』

다. 예방과-8366(2019.4.22.)호 『낭떠러지 비상구 추락사고 방지를 위한      긴급실태점검 2단계 계획』

2. 전국 다중이용업소 비상구(낭떠러지) 추락사고가 지속적으로 발생함에 따라 비상구 추락방지시설 설치 관련 긴급실태점검(3단계)을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간: 2019. 5. 9.(목)  ~ 5. 31.(금)

나. 대  상: 384개소(고시원업 등 15개업종)

※ 1단계 예방과 추진 완료(89개소), 2단계 내근 전직원 추진완료(211개소) / 총 684개소(44개소 추가분 포함)

담당부서	총계	예방과	행정과			재난관리과			비고
		예방과	행정팀	장비 회계팀	홍보 교육팀	대응 총괄팀	구조팀	구급팀
3단계 추진대상	384	184	48	48	32	32	16	24	3단계 340개소 중 44개소 추가분 포함)
점검자(명)	45	20	6	6	4	4	2	3

다. 점검자: ‘붙임2’ 참고

라. 내  용: 부속실·발코니형 비상구 추락방지 안전조치

3. 행정사항

가. 추락방지 안전 취약대상 현황 파악

나. 추락위험 표지 규격 확대 보급(50*50cm)

다. 비상구 추락방지시설 소급 조기 추진 독려(‘19.5.31.까지)

※ 점검 직원은 ‘붙임2’ 서식에 맞춰 각 과별 취합 후 추진현황을 작성하여 6.3.(월)한 담당자에게 행정메일로 발송하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 낭떠러지 비상구 추락사고 방지를 위한 긴급 지시 1부.

2. 비상구 추락방지 현황 긴급 실태 점검 대상 및 제출 서식 1부.

3. 비상구 추락방지 안전시설 설치 안내문 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장
담당자	양준석		검사지도팀장	변경인		예방과장	05/09 이원석
협조자
시행	예방과-9528	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 예방과 (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-4119	/전송	02-3663-1173	/	yang7812@seoul.co.kr	/	부분공개(6)