	강북소방서
수신	*************************************
(경유)
제목	안전시설등 설치신고서 처리결과 통보********

1. 민원접수 제5654(‘19.05.09.)호 『안전시설등 설치 신고서』 와 관련입니다.

2. 귀하께서 신고하신 안전시설 등 설치신고서에 대한 관계서류를 검토한 바, 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조(다중이용업소의 안전관리 기준 등)』에 적합하여 수리하였음을 통보 하오니, 소방시설 등 화재안전기준에 적합하게 설치 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 신고내용

신 고 인	상 호	업 종	소 재 지	신고일자
***	******	*****	********** ************	**********

○ 건축물구조 : 철근콘크리트조 지상5층/지하0층, 연면적 370.44㎡

○ 영업장규모 : 지상1층,2층 합계 155.22㎡

○ 설치할 소방시설 등 : 소화설비, 경보설비, 피난설비, 방화시설, 기타시설등

○ 안전시설등 설치신고 관련서류 검토결과 : 적합

소방시설	방화시설	그 밖의시설	기타 관련서류
적 합	적 합	적 합	적 합

3. 안내사항

○ 안전시설등의 설치신고서가 처리 완료되어 안내문을 발송하오니 관계법령에 적합하게 시공하여 주시기 바랍니다.

※ 기타 궁금한 사항은 강북소방서 검사지도팀 (☎6946-0193)으로 문의하여 주시기     바랍니다.

- 이의제기 안내문 -

소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려 주시거나 서울 소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

<부조리 및 불편 신고처>

- 강북소방서장 ☎ 02-6946-0100

- 서울소방재난본부 소방감사반담당관 ☎ 02-3706-1830~1834

- 다산콜센터 ☎ 02-120

- 서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

※ 영업주께서는 화재배상책임보험에 가입하여 뜻하지 않은 화재에 대비하시고 영업장의 안전에 최선을 다해 주시기 바랍니다.

붙임 : 안내문 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	이훈식		담당자	강지호		검사지도팀장	임재창		예방과장	05/09 김송삼
협조자
시행	예방과-5673	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 911 (강북소방서 예방과)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0193	/전송	02-6946-0183	/	24756@seoul.go.kr	/	부분공개(6)