함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 통보 (저수조 14호 외 4개소)

1. 현장대응단-2655(2019.4.25.)호『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검 결과 보고』와 관련입니다.

2. 소방용수시설 일제점검 결과 추가된 고장 소방용수시설 현황을 다음과 같이 통보합니다.

【소방용수시설 고장 현황】

연번	구분	용수번호	위 치	고장내용	사용가부	비고
1	저수조	14호	원효로53길 1	주차장으로 변경되어 찾지못함	사용불가
2	지하식	1245호	원효로58길 1	지하식 소화전 몸통 스핀들 헛돎	사용가능
3	지상식	1657호	원효로 210	지상식 소화전 몸통 스핀들 개폐안됨	사용가능
4	지상식	2157호	원효로212	제수변 뚜껑 불량	사용가능
5	지하식	2267호	백범로77길 61-19	제수변 스핀들 헛돎	사용가능

붙임:  소방용수시설 고장발생 복명서 5부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김두영		진압3대장	박태희		지휘3팀장	이수환		현장대응단장	05/09 임경석
협조자
시행	현장대응단-3013	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-795-1190	/전송	02-749-1977	/	abc89@seoul.go.kr	/	대시민공개