문서번호	기전과-3397
결재일자	2019.5.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이동훈	05/09 정판식

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「대치동 1024 지역난방공사중 교통안전시설물 설치공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.05.

동부도로사업소

(기 전 과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

강남구 대치동 1024 지역난방공사 공사중 교통안전시설물 설치공사(신호)에 따른 준공승인 요청에 대하여 검토하고 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 강남구 대치동 1024 지역난방공사 공사중 교통안전시설물 설치공사

○ 공사위치 : 강남구 대치동 1024 일원

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2019. 03. 31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공 사
신 호	한국지역난방공사	㈜건영이앤씨	㈜태영알앤디	㈜건영이앤씨

추진경위

○ 2019.01.16. : 원인자부담공사 승인요청

○ 2019.02.12. : 승인처리

○ 2019.03.13. : 준공검사 요청

○ 2019.04.03. : 준공검사 실시

준공검사 및 지적사항 조치

○ 검사 결과

- 검사일시 : 2019. 04. 03(수) 14:00

- 입 회 자 : 기전과 ***, ㈜태영알앤디 ***(감리단), ㈜건영이앤씨 ***(시공사)

- 지적사항

·신호지주 주변 보도 마감 미흡

○ 지적사항 조치결과 확인

- 확인일시 : 2019. 04. 30(화) 15:30

- 확 인 자 : 기전과 이동훈

- 확인결과 : 신호지주 주변 보도정비 완료(사진 별첨)

준공승인 및 검토사항

○ 준공승인 내역

구 분	공사내역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	보행신호등	이설	LED, 1면 2색	2조
	지 주	이설	6M	1본
	신호 케이블	신설	F-CVV, 1.5SQ/5C	8m

○ 검토 사항

구 분	검 토 사 항	적정여부	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적정
	교통신호기 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적정
	차량/보행등 정상 작동상태 확인	적정
	차량/보행등 지주 설치(수평)상태 확인	적정

보고자 의견

○ 준공검사 및 준공 서류를 검토한 결과, 적정하므로 준공승인(인수) 처리       하고자 합니다.

붙임  1. 준공검사·감리조서 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 준공도면 1부.

4. 준공사진 1부.

5. 지적사항 처리결과.  끝.