“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원신청에 따른 회신

*** 님 안녕하십니까?

서울시정에 많은 관심을 가져주신데 대하여 감사드리며, 문의사항에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

우리시의 하수시스템은 빗물과 생활하수가 같은 하수관로로 배제되는 합류식 하수도로 구성되어 있으며 우천시 빗물이 과다유입되어 하천변에 설치된 차집관거의 용량이 초과될 경우 하수처리장(물재생센터)으로 유입 처리하지 않고 하천으로 방류하고 있습니다. 따라서, 일정량 이상의 비가 오는 경우 도로의 오염물질 등이 하수관로를 통하여 하천으로 유입됨으로써 하천이 검게 보이거나 악취가 발생하는 등 하천 수질에 악영향을 끼치고 있는 것이 사실입니다. 이는 서울시 대부분의 하천에서 발생하는 사항으로   이와 같은 문제점을 인식하고 있으며 이를 해소하기 위하여 하천변에 초기우수 처리시설 설치 등의 다각적인 방안을 검토 중에 있음을 알려드립니다.

그리고 현재 우이천 주변 폐수 배출사업장은 주로 세차장 등 소규모 사업장으로 각 사업장별로 폐수를 적정 처리할 수 있는 시설을 갖추고 있으며 법적기준 이내로 배출할 수 있도록 각 구청에서 지속적인 지도감독을 실시하고 있습니다. 또한 처리된 폐수는 하수관로를 통하여 하수처리장(물재생센터)에서 배출허용기준에 맞추어 최종적으로 처리하고 있습니다. 향후에도 민원내용을 자치구(강북구, 노원구, 도봉구)에 시달하여 강우시   주변 폐수 배출사업장에 대한 적정한 현장점검이 실시되도록 조치하겠습니다.

아울러 자치구의 잦은 민원이첩으로 불편을 끼쳐드린 점 사과드리며 차후 동일한 사례가 발생하지 않도록 최선의 노력을 다하겠사오니 양해하여 주시기 바랍니다.

보다 더 궁금하신 사항이 있으면 서울시 물재생시설과(☎ 02-2133-3850)에 연락주시면 친절하고 상세히 답변 드리도록 하겠습니다. *** 님의 가정에 건강과 행운이 늘 함께 하시길 기원합니다.

★주무관							최용진			오폐수관리팀장					한상각					물재생시설과장					05/09 임춘근
협조자
시행			물재생시설과-6422									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 (서소문동)															/
전화		02-2133-3850						/전송			02-2133-1043					/	yutrw@seoul.go.kr												/	부분공개(6)