	강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고(암사)-수정

1. 재난관리과-1308(2019.3.4.)호 「2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림’과 관련입니다.

2. 암사119안전센터 해빙기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 및 고장발생 결과를 다음과 같이 (수정)보고합니다.

가. 정밀조사 결과

○ 대상 : 411개[양호 382, 불량 29(사용가 19, 사용불 10)]  * 세부내역 붙임 참조

나. 고장발생 내역

○ 공소1646호 등 6개소  * 세부내역 붙임 참조

붙임 1. 소방용수 일제조사 결과 1부.

2. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애여부 결과 1부.

3. 2018년도 소화전용 노후밸브 정비 결과 1부.

4. 장애 주차구획선 조사 결과 1부.

5. 2019년 상반기 통행로 노면표시 및 조명블럭 대상 결과 1부.

6. 소방용수시설 일제점검 표찰 발견 결과(수정) 1부.

7. 소방용수시설 고장발생복명서 및 위치도 각 1부.  끝.

	암사119안전센터장
서무	손홍성		진압3팀장	특별휴가		119안전센터장	05/09 이긍수
협조자
시행	암사119안전센터-1839	(		)	접수		(		)
우	05241	서울특별시 강동구 올림픽로 815 (암사동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-3426-2119	/전송	02-429-0427	/		/	대시민공개