문서번호	공공재생과-4985
결재일자	2019.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	공공재생정책팀장	공공재생과장
배형근	이창훈	05/10 이동일

서울역일대 도시재생 거점시설

공공 태양광 발전시설 한국전기안전공사 재점검 결과 보고

2019. 5.

공공재생과

서울역일대 도시재생 거점시설

공공 태양광 발전시설 한국전기안전공사 재점검 결과 보고

서울역일대 도시재생거점시설인 감나무집에 설치된 태양광 발전시설의  한국전기안전공사 재점검 결과를 보고하고자 함

Ⅰ	추진근거

□ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획
(행정1부시장 방침 제25호, 2019.1.31.)

□ ‘공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획’ 시행 및 후속조치 이행 요청 (녹색에너지과-2859, 2019.1.31.)

□ 서울역 일대 도시재생거점시설 공공 태양광 발전시설 안전관리 계획
(공공재생과-2484, 2019.3.11.)

Ⅱ	보완사항 및 점검결과

□ 보완사항

1. 감나무집 내 차단기 태양광 연결전선 제품적합 인증서 제출

2. 태양광 전기설비 전기 접지 공사 실시

□ 재점검결과 : 적합

Ⅲ	향후계획

□ 2020.3월 경 한국전기안전공사 점검 의뢰 (연 1회)

붙임 : 한국전기안전공사 전기설비 점검기록표 1부.  끝.