문서번호	행정지원과-10213
결재일자	2019.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
방만천	엄태현	한병주	05/10 박영헌
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

2019년

냉매관리 강화 추진계획

2019. 5. 10.

서부수도사업소

【행정지원과】

2019년 냉매관리 강화 추진계획

냉매 사용시설에 대해 회수․정제․폐기시 냉매회수업 등록업체를 통해 전문적 관리를 시행하여 기후․생태계 변화 유발 물질인 냉매의 대기중 누출을 최소화하고자 함.

□ 추진근거 및 추진방향

□ 추진근거

○ 시소유 건축물 냉매관리 강화를 위한 지원계획(기후대기과-1617.2019.1.23.)

□ 추진방향

○ 냉매 사용시설(냉․난방기)의 회수․정제․폐기시 냉매누출 최소화를 위해 법령상 지정한 냉매회수업 등록업체를 통해 시설 유지관리 시행

□ 시설현황

□ 냉난방기 현황

(단위: 대)

구 분	설치년도							비고
	계	2018	2017	2016	2015	2013	2010이전
냉방기	21	1	2	1	1	1	15
냉난방기	28	14	5	-	3		6
계	49	15	7	1	4	1	21

□ 냉매종류 현황

(단위: 대)

구 분	설치년도							비고
	계	2018	2017	2016	2015	2013	2010이전
R-22	23	1			1	1	20
R-410A	26	14	7	1	3		1
계	49	15	7	1	4	1	21

□ 세부추진계획

□ 점검대상 : 2017년 이전 설치 냉·난방기 28대

※ 세부내역은 붙임 “냉·난방기 현황” 참조

□ 점검기간 : 2019.5.20. ~ 5.23.

□ 점검방법 : 가스누출점검(누출검지기, 비누거품 병행), 압력점검

□ 점 검 자 : 냉매회수업 등록업체

□ 점검결과 조치 : 허용압력에 미달되는 설비는 냉매가스 보충하고

누출배관은 즉시 수리

□ 소요예산 : 1,998천원(전액시비)

○ 본청 기후대기과의 냉매 회수·정제·폐기·보충 및 냉매 사용시설 유지관리

사업비를 재배정받아 집행

○ 예산과목: 기후변화 총괄대응, 온실가스 감축방안 마련, 기후변화대응을 위한 냉매관리 강화, 공공운영비(201-02)

□ 향후계획

○ 냉난방기 점검 및 보충 : 2019. 5월중순

○ 사업추진결과 기후대기과 제출: 2019. 6월초

붙임 : 냉·난방기 현황 1부.