	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전화·민원접수에 따른 현지확인 결과보고(행전빌딩)

1. 예방과-5683(2019.5.9.)호『전화·민원 접수에 따른 현지확인 계획보고(행전빌딩)』 와      관련입니다.

2. 위와 관련 전화 · 민원 접수에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인일자 : 2019. 5. 10.(금)

********************************

다. 확 인 자 : 위험물담당

라. 내    용 : 계단상 철재문 설치 및 장애물 적치

마. 확인결과 및 조치내용

- 현장 확인 한 바 행전빌딩 2. 3층 계단상 철재문을 설치하여 시건장치  및 3층         계단참에 박스 등 장애물을 적치하여 유사시 대피 불가

- 소방관계법령 위반사항으로 확인서 징구

※ 상기대상 확인결과 과태료 처분 및 민원인에게 유선 통보.

붙임 1. 자인서 1부.

2. 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	문종훈		위험물안전팀장	代문종훈		예방과장	05/10 김송삼
협조자
시행	예방과-5719	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화		/전송	02-6946-0183	/		/	부분공개(6)