문서번호	기전과-4546
결재일자	2019.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
배용우		05/10 최태용
협 조	주무관		김은수
	주무관		임소라

2019년 도로기전시설물 유지보수공사

제1,2차 작업완료 보고

2019. 5.

북부도로사업소

(기전과)

2019년 도로기전시설물 유지보수공사

제1,2차 작업완료 보고

2019년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)에 대한 제1,2차 작업지시 사항을 완료하여 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

□ 2019. 3. 14. 도로기전시설물 유지보수공사 - 제1차 작업지시

□ 2019. 4. 16. 도로기전시설물 유지보수공사 - 제2차 작업지시

□ 2019. 5. 10. 제1,2차 작업완료보고서 제출 - *************

□ 제1,2차 작업완료 개요

□ 작업기간 : ‘19. 3. 15. ~ ’19. 5. 10.

□ 완 료 일 : ‘19. 5. 10.

□ 작업금액 : ****************************

□ 작업내용

- 1차 : 창동지하차도 차도 열선 1차 인입선 교체

- 2차 : 솔샘지하차도 분전반 1면 및 전기선로(전선관 포함) 1식 교체

□ 작업완료 내역 : 세부내역 첨부파일 참조

□ 조치계획

□ 제1,2차 작업완료보고에 대해 검토한 결과 타당하여 금번 작업지시를 완료코자 함

붙임 : 작업완료(1,2차) 각1부.  끝.