문서번호	기전과-2293
결재일자	2019.5.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
정희준		문준호	05/10 곽희영
협조
	주무관		황상호

사업소 비상발전기 외 1개소 수리 결과 보고

2019. 05.

성동도로사업소

(기전과)

사업소 비상발전기 외 1개소 수리 결과 보고

풍수해대비 제작사 점검시 불량으로 지적된 사업소 및 동일로지하차도에 설치되어 있는 비상발전기의 지적사항을 처리하고 결과를 보고드림.

□ 수리현황

❍ 설치장소 : 성동도로사업소, 동일로지하차도

❍ 시설용량 : 사업소160KW, 동일로지하차도130KW

❍ 점검일자 : 2019년 4월 11일

❍ 수리일자 : 2019년 5월 8일

❍ 수리업체 : ******

❍ 수리금액 : ******

□ 수리내역

❍ 사업소 비상발전기

- 엔진오일 교체

- 오일휠터 교체

- 경유휠터 교체

- 냉각수 교체

- 배터리 교체

- 냉각수 히터 설치

- 에어클리너 교체

❍ 동일로지하차도 비상발전기

- 배터리 교체

□ 향후계획

❍ 지속적인 점검 및 정비를 실시하여 정전시에 대비코자 하오며, 수리결과 보고서를 본청 도로시설과에 제출코자 함.

첨부 : 발전기 수리완료 사진 1부.  끝.