	동대문소방서
수신	서울특별시장(주택공급과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 건축허가 동의 보완회시(************)

1. 서울특별시 건축공급과-4915(2019.05.01.)호와 관련입니다.

2. 동대문구 ************ 건축허가(신축) 관련 서류 검토결과 다음과 같이 관계서류 보완을 요청하오니 2019.05.17.(금)이내에 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치 : *****************

나. 건 축 주 : ㈜ 두진

다. 건축규모 : 지하3층, 지상24층, 연면적 40,787.76㎡, 1개동

라. 용도 및 종별 : 공동주택 / 신축

3. 보완요구 내용

▣ 다음 각 목의 설계도서

- 소방자동차 전용구역 미설치

※「소방기본법」 제21조의2(소방자동차 전용구역 등)

「소방기본법 시행령」제7조의12(설치대상) 및 제7조의13(설치기준·방법)

4. 보완사항은 문서로 회신하여 주시기 바라며, 보완기간 내 회신되지 아니하는  때에는“서울특별시 건축공급과-4915(2019.05.01.)호”문서가 반려됨을 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
담당자	이종길		예방팀장	이미리		예방과장	전결 05/13 김길중
협조자
시행	예방과-6834	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2242-3119	/	whdrlf0662@seoul.go.kr	/	부분공개(6)