문서번호	급수운영과-10973
결재일자	2019.5.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최은진	이상환	05/13 代이상환
협 조

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

2019. 5.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

광진구 관내 ********** 건축허가 관련한 상수도 급수협의 요청에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의현황

○ 관련문서: 건축과-11509(2019. 5. 8.)호

○ 협의지역: **************

○ 건 축 주:  ****

○ 건축규모: *************************

○ 건축용도: 도시형생활주택(단지형다세대 10세대)

□ 검토내용

○ 급수현황

- 급수수계: ***********************

- 평균표고: **

- 분기점 수압:  ************

- 배수관 관경:  ***

○ 급수관경: ********로 급수공사 시행

□ 조치의견

○ 위의 보고내용과 같이 급수공사 가능한 지역임으로 협의내용을 아래와 같이 회신하고자 합니다.

- 5층까지 직결급수 가능하며, 6층 이상은 소‧불출수를 대비한 비상급수시설

(저수조 등)을 설치할 필요가 있음

- 급수구경은 ********예정

- 세부적인 협의 내용은 급수협의 조건으로 부여

붙임  1. 위치도 1부.

2. 협의조건 1부.  끝.