<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(여의도공원 연못 수질정화 여과제 교체 시행)

문서번호	여의도공원관리사무소-1239
수 신	내부결재
접수번호

결재	★주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
	길종섭	고정곤	05/13 나옥임

계 약 건 명			여의도공원 연못 수질정화 여과제 교체 시행
납 품 자			상 호			기린수기						성명		***
계 약 금 액			***********************부가세 포함
계약체결년월일			2019년 4월 25일
납 품 기 한			2019년 5월 10일
납 품 년 월 일			2019년 5월 10일
검사(수)년월일			2019년 5월 10일
검사(수) 장 소			여의도공원 지당연못,잔디연못 기계실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 해당없음( 0 )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (〇), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 5월 10일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원녹지사업소			여의도공원관리사무소			주무관	성명		송준일		송준일		이계홍
	검수자	서부공원녹지사업소			여의도공원관리사무소			주무관	성명		이기억		이기억

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

(별지 제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록	품 명	규 격	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	1. ø 950*1500H(층고)2대							여의도공원 지당연못,잔디연못 기계실
	FFROX(범)	수입	L	*****	906		906
	활성탄소(신탄)	8-30mesh	L	*****	200		200
	안트라싸이트	1-2mm	L	***	400		400
	여과사	2-5mm	L	***	100		100
	여과사	0.8-1.2mm	L	***	100		100
	그라벨	5-10mm	L	***	100		100
	2. ø 1200*1000H(층고)1대
	활성탄소(신탄)	8-30mesh	L	*****	520		520
	여과사	0.8-1.2mm	L	***	300		300
	여과사	2-5mm	L	***	160		160
	그라벨	10-20mm	L	***	160		160
	3. ø 3000*1100H(층고)1대
	활성탄소(신탄)	8-30mesh	L	*****	1000		1000
	여과사	0.8-1.2mm	L	***	2000		2000
	여과사	1-2mm	L	***	2000		2000
	여과사	2-5mm	L	***	1500		1500
	그라벨	5-10mm	L	***	1000		1000
	4.인건비 및 경비		식
	여재교체 인건비		인	*******	20		20
	폐기물 처리비		TON	*******	13		13
	크레인 사용비		식	*******	1		1
	윈지외 장비임대		식	*******	1		1
	자재운반비 및 기타잡자재		식	*******	1		1
	부가가치세		⁒	*********	10		10