“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	정릉천 협의 회신(내부순환로 월곡IC 구조개선)

1. 도시기반시설본부 토목부-5362호(’19.4.2.)와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 정릉천 내 시행 중인 「내부순환로(월곡IC) 구조개선사업」의 설계자료 및 홍수위 변화를 검토한 결과, 교각 설치 후 계획홍수위 이상으로 수위 상승이 예측되는 일부구간은 하천기본계획 변경을 수반하는 사항으로 지역수자원관리위원회 심의 대상임을 알려드리오니,

3. ‘2019년 제1차 지역수자원관리위원회(’19.5.29(수) 14:00)’에 심의 상정하여 하천기본계획과의 적합성 등에 대해 검토될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	이석희		하천계획팀장	이승우		하천관리과장	전결 05/13 한유석
협조자
시행	하천관리과-7176	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/
전화	02-2133-3885	/전송	02-2133-1044	/		/	대시민공개