물 품 매 입 요 구 서

주무관		기전설비과장		시설부장			아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-3780-0645)
김재규		代이균형		05/13 전영주
협 조	주무관		기획예산과장		총무과장
	김영일		문영일		박병현

건   명 :

관급자재구매(한강공원내 우범지역 방범용 CCTV설치 - 영상감시장치)

시  행

기전설비과-1042

(

)

조직

한강사업본부

정책사업

한강공원관리및운영

단위사업

한강공원시설관리 및개선

세부사업

한강공원우범지역방범용 cctv설치

(시민참여)

편성목

시설비

통계목

시설비

접  수

(

)

수신자

총무과장

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

N

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

,

N

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규  격

단위명칭

수량

단가

소요경비

추 정 액

용  도

에너지

효율등급

녹색제품

중소기업

제    품

장애인

생산품

유무

등급

유무

구입

여부

여부

구입

여부

유무

구입

여부

23313018

영상감시장치

200만 화소,스피드돔형

식

1

3,681,000

3,681,000

공사용

○

○

<옵션>

23170530

보안용카메라

200만 화소,스피드돔형

EA

13

1,167,000

15,171,000

공사용

○

○

23170528

보안용카메라

200만 화소,뷸렛형

EA

5

895,000

4,475,000

공사용

○

○

22188598

카메라 브래킷

제작사양

EA

14

453,000

6,342,000

공사용

○

○

22655925

일반철물

제작사양

EA

14

735,000

10,290,000

공사용

○

○

22686070

서지흡수기

전원용

EA

14

326,000

4,564,000

공사용

○

○

22797426

서지흡수기

통신용

EA

14

303,000

4,242,000

공사용

○

○

22980851

누전차단기

20A

EA

14

449,000

6,286,000

공사용

○

○

22858367

네트워크스위치

UTP 8Port+STP 2Port

EA

14

1,147,000

16,058,000

공사용

○

○

22787207

전원공급장치

광허브용

EA

14

278,000

3,892,000

공사용

○

○

22846657

금속기둥

6000mm

EA

13

2,708,000

35,204,000

공사용

○

○

23372694

다수공급<옵션>

22065473

안내판

CCTV설치안내

EA

14

215,890

3,022,460

공사용

○

○

22067190

난연전력케이블

F-CV 3C×2.5㎟

M

808

4,600

3,716,800

공사용

○

○

22067194

UTP케이블

CAT.5E 4P

M

42

2,740

115,080

공사용

○

○

22067200

폴리에틸렌전선관

Φ30mm

M

798

3,720

2,968,560

공사용

○

○

22066408

토공사

인력터파기

㎥

726

12,150

8,820,900

공사용

○

○

22066409

토공사

되메우기

㎥

350

5,970

2,089,500

공사용

○

○

22066410

토공사

잔토처리

㎥

350

12,150

4,252,500

공사용

○

○

22066415

철근콘크리트

합판거푸집

㎡

26

16,750

435,500

공사용

○

○

22066416

철근콘크리트

콘크리트타설

㎡

26

238,230

6,193,980

공사용

○

○

22066413

포장공사

아스팔트커팅

㎡

84

81,530

6,848,520

공사용

○

○

22066414

포장공사

아스팔트포장

㎡

84

3,330

279,720

공사용

○

○

22066420

정보통신공사

송수신제어신호및영상레벨조정

식

14

124,850

1,747,900

공사용

○

○

22066421

정보통신공사

종합시험

식

7

109,760

768,320

공사용

○

○

소  계

151,464,740

조달수수료

%

0.54

817,910

합  계

152,282,640

위 물품을  7월  31일까지  납품( ○ )하도록 하여 주시기 바랍니다.

	시설부장

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.