문서번호	급수운영과-8793
보존기간	년
결재일자	2019.5.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

★주무관	주무관	급수운영과장
조승수	류태현	05/13 이성환
협 조
	주무관		서장원

긴급누수복구 공사시 발견된 노후관

조치계획 보고(독산동 331-57호 앞)

2019. 5. 9.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

긴급누수복구 공사공사시 발견된 노후관 조치계획 보고

금천구 관내 긴급누수복구공사(누수 29) 발견된 노후관에 대하여 조치계획을 보고드림.

□ 노후관 현황

연번	위치	연장	당초		변경		비고
1	독산동 331-57	L=100m	관로현황	구경	관로현황	구경
			CIP관	D=80mm	DCIP관	D=150mm

□ GIS 현황

****************************

□ 단절관 현황

***********************

□ 보고내용

○ 상기위치에 긴급누수복구 공사로 인한 확인 결과 노후관인 회주철관(1984/CIP/Φ80mm)이 발견됨.

○ 노후관인 회주철관(CIP)은 적수 민원이 있고, 누수발생 소지가 있어 관개량이 시급한 실정임.

□ 조치계획

○ 노후관에 대해 내식성자재인 닥타일주철관으로 교체 정비코자 하며,

○ 공사의 시급성을 감안하여 노후관 구간 정비는 우리사업소와 계약중인 「2018년 대학동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)-합자회사 낙안이엔씨 대표 김복희에게 작업 지시코자 합니다.

○ 공사개요

- 공 사 명 : 노후상수도관 노후관개량

(노후관정비 D=150mm, L=100m)

- 소요예산 : 약 23,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후배급수관정비)

붙임  감리사(건양)실정보고서 1부.  끝.