문서번호	기전과-2299
결재일자	2019.5.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		곽희영	05/13 신상식
협조
	주무관		황상호

2019년 우기대비 터널·지하차도 기전시설물 안전점검 실시계획

2019. 5

성동도로사업소

기전과

2019년 우기대비 터널·지하차도 기전시설물 안전점검 실시계획

우기시 집중호우에 대비하여 터널 및 지하차도 기전시설물에 대한 안전점검을   실시하여 미비사항을 정비하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

□ 도로시설과-5470호(’19. 5. 3) : 우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림

2		도로 기전시설 현황

도로기전시설물		계	일반교량	한강교량	터널	고가차도	지하차도
관리시설물(종)		41	12	4	3	10	12
설 비(개)		14,512
조명 설비	계	14,287	3,781	5,459	1,448	1,665	1,934
	차도조명	4,574	465	705	1,368	325	1,711
	내 부 점검등	3,041	780	1,627		634
	지 하 보도등	223					223
	교 량 하부등	32	32
	경관조명	6,235	2,322	3,127	80	706
	방음 터널등	182	182
기타 설비	계	225	20	17	52	12	124
	배수펌프	33					33
	발전기	8					8
	CCTV	55			22		33
	재방송 설비	2			1		1
	비상벨	34			22		12
	엘리 베이터	3	3
	배전반	90	17	17	7	12	37

3		점검개요

□ 추진기간 : 2019. 5.13 ~ 5.24(2주간)

□ 점검대상 : 터널 3개소 및 강제배수 지하차도 8개소

□ 점 검 반 : 기전과장 외 17명

연번	시 설 명	box(m)	위 치	점검반
1	금호터널	320	성동구 금호동3가 1566	최장석, 설동철 정대영, 이경동 이호
2	옥수터널	165	성동구 금호동3가 1044	최장석, 설동철 정대영, 이경동 이호
3	무지개터널	255	성동구 성수1가 683-52	최장석, 설동철 정대영, 이경동 이호
4	마장지하차도	6	성동구 마장동 450	임경범 이민호
5	성동지하차도	94	성동구 행당동 272-2	임경범 이민호
6	신답지하차도	128	성동구 용답동 128-5	김정웅 엄태산
7	답십리지하차도	48.5	동대문구 전농동 624	김정웅 엄태산
8	군자지하차도	66	광진구 능동 92	최장석, 설동철 정대영, 이경동 이호
9	중랑지하차도	49	동대문구 휘경동 65	박은영 권종명
10	동일로지하차도	55	중랑구 상봉동 128	박은영 권종명
11	신내지하차도	85	중랑구 신내동 594	김성환 이용국

※ 기전과 지원 : 문준호, 황상호, 정희준, 박건우

□ 점검분야

❍ 도로조명(가로등, 경관조명, 터널등)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검

❍ 터널, 지하 보․차도

구 분	주요 점검내용	비 고
모터펌프	지하차도 모터펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	지하차도 배수라인 점검 및 스크린 점검
수배전반	각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
원격감시설비	화면 표출상태, 동작상태
비상벨설비	연결 및 동작상태

□ 점검결과 조치계획

❍ 경미한 지적사항 : 현장 시정조치

❍ 시설물 개선대상 : 개선계획 수립 후 연간단가 업체에 정비 지시

4		행정사항

□ 점검결과 제출

❍ 시설보수과에 5.27한 점검결과 제출, 본청 도로시설과에 통합 보고

첨부 : 1. 안전점검 보고서 양식. 1부. 끝.